# Posouzení požárního nebezpečí

PPN · šablona s pokyny · verze 7. 9. 2026

## Jak šablonu použít

PPN se zpracovává pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím podle § 6a zákona č. 133/1985 Sb. Zpracování zajišťuje výhradně odborně způsobilá osoba (OZO); posouzení schvaluje orgán státního požárního dozoru. Podrobný obsah určují zejména § 16 a § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Vyplňujte ve Wordu. Nahraďte pole [DOPLNIT: …] doloženými údaji a připojte rozbory a výpočty. Kurzívou jsou pokyny; před podáním je spolu s touto úvodní částí a závěrečnou nabídkou odstraňte. PDF slouží jako náhled. Rozsah kapitol přizpůsobte činnosti.

## Titulní údaje a rozsah

| Údaj | Vyplňte |
| --- | --- |
| Provozovatel | [DOPLNIT: název / jméno, sídlo, IČO, zápis v rejstříku či evidenci] |
| Osoba jednající za provozovatele | [DOPLNIT: jméno a funkce; u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo odpovědný zástupce] |
| Posuzovaná činnost a místo | [DOPLNIT: název, přesná adresa, budovy a provozy] |
| Zahájení činnosti | [DOPLNIT: předpokládaný termín; u historické činnosti datum zahájení] |
| Zpracovatel | [DOPLNIT: jméno, odborná způsobilost a číslo dokladu] |
| Zpracovatel podnikatel | [DOPLNIT: název / jméno, sídlo, IČO a údaj o evidenci, je-li relevantní] |
| Prohlášení zpracovatele | [DOPLNIT: prohlášení o odborné způsobilosti] |
| Dílčí zpracovatelé a odpovědnost za celek | [DOPLNIT při více zpracovatelích: stejné identifikační údaje, části a odpovědná osoba] |
| Datum, verze, místo a rozsah účinnosti | [DOPLNIT] |

## 1. Činnost a důvod začlenění

Popište provoz, technologii a kapacitu. Uveďte konkrétní písmeno § 4 odst. 3 zákona a doložte parametry, které je naplňují. Rozlište roční produkci a nejvyšší současné množství látek; započtení množství posuďte podle § 17 vyhlášky.

[DOPLNIT: činnost, ustanovení, hodnoty, jednotky a zdroje]

## 2. Použité podklady

Přesně identifikujte PBŘ a změny, výkresy, bezpečnostní listy, technologickou dokumentaci, prohlídku, provozní údaje, kontroly zařízení, normy a místní metodiky. Uveďte datum a revizi; v textu odkazujte na stranu či část.

| Označení podkladu | Název, autor, datum / revize | Použitá část |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNIT] | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] |

## 3. Objekt, technologie a skutečný stav

Konstrukce, podlaží, požární úseky, odstupy, provozní režimy, druhy a množství látek, požárně bezpečnostní zařízení a signalizace technologických stavů. Porovnejte skutečnost s požadovaným stavem podle dokumentace, předpisů a návodů; vyhodnoťte rozdíly (§ 16 odst. 3 písm. a)).

[DOPLNIT: charakteristiky, porovnání a zjištěné rozdíly]

## 4. Vznik, šíření a souběh rizik

Vyhodnoťte zdroje zapálení a rozhodné vlastnosti látek včetně zdůvodnění výběru. Doplňte cesty šíření, riziko výbuchu a vzájemné působení rizik. Posuďte i sousední provozy a havárie dodávek energie, chlazení, surovin či zabezpečovacích systémů (§ 16 odst. 1 a odst. 3 písm. b), d)).

Je-li instalována fotovoltaika, bateriové úložiště nebo dobíjení, popište zapojení, vypnutí a části, které zůstávají pod napětím.

[DOPLNIT: rizika, umístění, souběhy a opora v podkladech]

## 5. Evakuace a záchranné práce

Vyhodnoťte osoby po směnách včetně návštěvníků, osoby vyžadující pomoc, zvířata a majetek. Posuďte průchodnost a kapacitu únikových cest, varování, evakuaci a záchranu. Rozlište vlastní síly provozovatele a pomoc jednotek PO.

[DOPLNIT: ohrožení, cesty, pomoc, organizace a omezení]

## 6. Nejsložitější varianta a účinná likvidace

Porovnejte reálné scénáře a zdůvodněte rozhodnou variantu. Uveďte místo vzniku, časový a prostorový průběh, vstupy a metodu výpočtu. Dobu rozvoje požáru sledujte od vzniku do zahájení zásahu: zjištění, ohlášení, výjezd, jízdu a rozvinutí. Samotný dojezd první jednotky není celou dobou rozvoje.

[DOPLNIT: scénáře, volba varianty, výpočty a přílohy]

Doložte proudy, průtok a zásobu hasiv, osoby, ochranné prostředky a techniku. Posuďte včasné zjištění a ohlášení, účinnost a provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení a potřebné počty a druhy hasicích přístrojů proti skutečnosti. Vyhodnoťte dostupnost sil v čase; z pouhého počtu proudů nelze určit stupeň poplachu.

| Potřeba pro zvolenou variantu | Dostupné prostředky a čas | Rozdíl a zajištění |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNIT: lidé, technika, voda, speciální hasiva] | [DOPLNIT: zdroj] | [DOPLNIT] |

Rozbor likvidace podle § 16 odst. 3 písm. e) lze nahradit DZP za podmínek § 16 odst. 6; pak je DZP nedílnou součástí PPN. Uveďte její přesnou verzi a přílohu.

## 7. Možné následky požáru

Rozumně předvídatelné následky pro osoby, zvířata a majetek: poškození konstrukcí, tepelné účinky, toxické zplodiny, únik látek a dopady na okolí, komunikace a technická zařízení (§ 16 odst. 3 písm. f)).

[DOPLNIT: následky scénářů a jejich rozsah]

## 8. Systém řízení požární ochrany

Pravomoci a odpovědnost při běžném, omezeném i mimopracovním provozu; příprava na mimořádné situace, varování a spojení, hlídky, školení a odborná příprava, údržba a kontroly. Vyhodnoťte potřebu vlastní jednotky PO a technického vybavení.

[DOPLNIT: organizace, osoby, postupy a návazné dokumenty]

## 9. Opatření a lhůty

Opatření spojte s konkrétním zjištěním. Stanovte obsah, odpovědnou osobu, termín a doložení splnění. Technické řešení a intervaly kontrol odvoďte od rozboru, dokumentace a požadavků pro dané zařízení.

| Zjištění | Opatření | Odpovídá | Termín a doklad splnění |
| --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNIT] | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] |

## 10. Závěr a stanovisko předkladatele

[DOPLNIT: rozhodná rizika, podmínky provozu a návaznost opatření]

[DOPLNIT: stanovisko předkladatele k opatřením a jejich zajištění]

## Podpisy a evidence schválení

| Údaj | Vyplňte |
| --- | --- |
| Zpracovatel OZO | [DOPLNIT: jméno, datum, podpis] |
| Schválení za provozovatele podle § 40 odst. 3 | [DOPLNIT: oprávněná osoba, funkce, datum, podpis] |
| Rozhodnutí orgánu státního požárního dozoru | [DOPLNIT až po vydání: orgán, č. j., datum] |
| Přílohy a místo uložení | [DOPLNIT: seznam a verze] |

Interní podpis nenahrazuje schválení orgánem státního požárního dozoru. Změny ovlivňující schválené PPN řešte podle § 6a zákona; kontrolu dokumentace podle § 40 vyhlášky.

## Opora šablony

Zákon č. 133/1985 Sb., zejména § 4, § 6a a § 11; vyhláška č. 246/2001 Sb., zejména § 15 až 17, § 29 a § 40. Právní stav ověřen 7. 9. 2026. Pokyny k podání ověřte u příslušného HZS kraje.

Pomoc se zpracováním: Z vašich podkladů připravíme koncept PPN s odkazy na zdroje a přehledem údajů k doplnění. Od 900 Kč. Požární apka · info@pozarniapka.cz