Posouzení požárního nebezpečí
PPN · šablona s pokyny · verze 7. 9. 2026
Jak šablonu použít
PPN se zpracovává pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím podle § 6a zákona č. 133/1985 Sb. Zpracování zajišťuje výhradně odborně způsobilá osoba (OZO); posouzení schvaluje orgán státního požárního dozoru. Podrobný obsah určují zejména § 16 a § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Vyplňujte ve Wordu. Nahraďte pole [DOPLNIT: …] doloženými údaji a připojte rozbory a výpočty. Kurzívou jsou pokyny; před podáním je spolu s touto úvodní částí a závěrečnou nabídkou odstraňte. PDF slouží jako náhled. Rozsah kapitol přizpůsobte činnosti.
Titulní údaje a rozsah
	Údaj
	Vyplňte

	Provozovatel
	[DOPLNIT: název / jméno, sídlo, IČO, zápis v rejstříku či evidenci]

	Osoba jednající za provozovatele
	[DOPLNIT: jméno a funkce; u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo odpovědný zástupce]

	Posuzovaná činnost a místo
	[DOPLNIT: název, přesná adresa, budovy a provozy]

	Zahájení činnosti
	[DOPLNIT: předpokládaný termín; u historické činnosti datum zahájení]

	Zpracovatel
	[DOPLNIT: jméno, odborná způsobilost a číslo dokladu]

	Zpracovatel podnikatel
	[DOPLNIT: název / jméno, sídlo, IČO a údaj o evidenci, je-li relevantní]

	Prohlášení zpracovatele
	[DOPLNIT: prohlášení o odborné způsobilosti]

	Dílčí zpracovatelé a odpovědnost za celek
	[DOPLNIT při více zpracovatelích: stejné identifikační údaje, části a odpovědná osoba]

	Datum, verze, místo a rozsah účinnosti
	[DOPLNIT]


1. Činnost a důvod začlenění
Popište provoz, technologii a kapacitu. Uveďte konkrétní písmeno § 4 odst. 3 zákona a doložte parametry, které je naplňují. Rozlište roční produkci a nejvyšší současné množství látek; započtení množství posuďte podle § 17 vyhlášky.
[DOPLNIT: činnost, ustanovení, hodnoty, jednotky a zdroje]
2. Použité podklady
Přesně identifikujte PBŘ a změny, výkresy, bezpečnostní listy, technologickou dokumentaci, prohlídku, provozní údaje, kontroly zařízení, normy a místní metodiky. Uveďte datum a revizi; v textu odkazujte na stranu či část.
	Označení podkladu
	Název, autor, datum / revize
	Použitá část

	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]


3. Objekt, technologie a skutečný stav
Konstrukce, podlaží, požární úseky, odstupy, provozní režimy, druhy a množství látek, požárně bezpečnostní zařízení a signalizace technologických stavů. Porovnejte skutečnost s požadovaným stavem podle dokumentace, předpisů a návodů; vyhodnoťte rozdíly (§ 16 odst. 3 písm. a)).
[DOPLNIT: charakteristiky, porovnání a zjištěné rozdíly]
4. Vznik, šíření a souběh rizik
Vyhodnoťte zdroje zapálení a rozhodné vlastnosti látek včetně zdůvodnění výběru. Doplňte cesty šíření, riziko výbuchu a vzájemné působení rizik. Posuďte i sousední provozy a havárie dodávek energie, chlazení, surovin či zabezpečovacích systémů (§ 16 odst. 1 a odst. 3 písm. b), d)).
Je-li instalována fotovoltaika, bateriové úložiště nebo dobíjení, popište zapojení, vypnutí a části, které zůstávají pod napětím.
[DOPLNIT: rizika, umístění, souběhy a opora v podkladech]
5. Evakuace a záchranné práce
Vyhodnoťte osoby po směnách včetně návštěvníků, osoby vyžadující pomoc, zvířata a majetek. Posuďte průchodnost a kapacitu únikových cest, varování, evakuaci a záchranu. Rozlište vlastní síly provozovatele a pomoc jednotek PO.
[DOPLNIT: ohrožení, cesty, pomoc, organizace a omezení]
6. Nejsložitější varianta a účinná likvidace
Porovnejte reálné scénáře a zdůvodněte rozhodnou variantu. Uveďte místo vzniku, časový a prostorový průběh, vstupy a metodu výpočtu. Dobu rozvoje požáru sledujte od vzniku do zahájení zásahu: zjištění, ohlášení, výjezd, jízdu a rozvinutí. Samotný dojezd první jednotky není celou dobou rozvoje.
[DOPLNIT: scénáře, volba varianty, výpočty a přílohy]
Doložte proudy, průtok a zásobu hasiv, osoby, ochranné prostředky a techniku. Posuďte včasné zjištění a ohlášení, účinnost a provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení a potřebné počty a druhy hasicích přístrojů proti skutečnosti. Vyhodnoťte dostupnost sil v čase; z pouhého počtu proudů nelze určit stupeň poplachu.
	Potřeba pro zvolenou variantu
	Dostupné prostředky a čas
	Rozdíl a zajištění

	[DOPLNIT: lidé, technika, voda, speciální hasiva]
	[DOPLNIT: zdroj]
	[DOPLNIT]


Rozbor likvidace podle § 16 odst. 3 písm. e) lze nahradit DZP za podmínek § 16 odst. 6; pak je DZP nedílnou součástí PPN. Uveďte její přesnou verzi a přílohu.
7. Možné následky požáru
Rozumně předvídatelné následky pro osoby, zvířata a majetek: poškození konstrukcí, tepelné účinky, toxické zplodiny, únik látek a dopady na okolí, komunikace a technická zařízení (§ 16 odst. 3 písm. f)).
[DOPLNIT: následky scénářů a jejich rozsah]
8. Systém řízení požární ochrany
Pravomoci a odpovědnost při běžném, omezeném i mimopracovním provozu; příprava na mimořádné situace, varování a spojení, hlídky, školení a odborná příprava, údržba a kontroly. Vyhodnoťte potřebu vlastní jednotky PO a technického vybavení.
[DOPLNIT: organizace, osoby, postupy a návazné dokumenty]
9. Opatření a lhůty
Opatření spojte s konkrétním zjištěním. Stanovte obsah, odpovědnou osobu, termín a doložení splnění. Technické řešení a intervaly kontrol odvoďte od rozboru, dokumentace a požadavků pro dané zařízení.
	Zjištění
	Opatření
	Odpovídá
	Termín a doklad splnění

	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]
	[DOPLNIT]


10. Závěr a stanovisko předkladatele
[DOPLNIT: rozhodná rizika, podmínky provozu a návaznost opatření]
[DOPLNIT: stanovisko předkladatele k opatřením a jejich zajištění]
Podpisy a evidence schválení
	Údaj
	Vyplňte

	Zpracovatel OZO
	[DOPLNIT: jméno, datum, podpis]

	Schválení za provozovatele podle § 40 odst. 3
	[DOPLNIT: oprávněná osoba, funkce, datum, podpis]

	Rozhodnutí orgánu státního požárního dozoru
	[DOPLNIT až po vydání: orgán, č. j., datum]

	Přílohy a místo uložení
	[DOPLNIT: seznam a verze]


Interní podpis nenahrazuje schválení orgánem státního požárního dozoru. Změny ovlivňující schválené PPN řešte podle § 6a zákona; kontrolu dokumentace podle § 40 vyhlášky.
Opora šablony
Zákon č. 133/1985 Sb., zejména § 4, § 6a a § 11; vyhláška č. 246/2001 Sb., zejména § 15 až 17, § 29 a § 40. Právní stav ověřen 7. 9. 2026. Pokyny k podání ověřte u příslušného HZS kraje.

Pomoc se zpracováním: Z vašich podkladů připravíme koncept PPN s odkazy na zdroje a přehledem údajů k doplnění. Od 900 Kč. Požární apka · info@pozarniapka.cz
Požární apka ·  / 
