# Operativně taktická studie

OTS · šablona s pokyny · verze 7. 9. 2026

## Jak šablonu použít

Studie je součástí základního textu operativního plánu podle § 34 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. U operativní karty se rozsah doložení odvíjí od objektu a požadavků příslušného HZS. Právní předpis neváže povinnost studie přímo na I., II. či vyšší stupeň poplachu. Existující PPN použijte jako podklad; povinnost jeho zpracování se posuzuje samostatně.

Vyplňujte ve Wordu. Nahraďte všechna pole [DOPLNIT: …], doložte výpočty a připojte přílohy. Kurzívou jsou pokyny; před podáním je spolu s touto úvodní částí a závěrečnou nabídkou odstraňte. PDF slouží jako náhled. Žádný stupeň poplachu ani počet jednotek není předvyplněn.

## 1. Identifikace, účel a rozsah

| Údaj | Vyplňte |
| --- | --- |
| Objekt a adresa | [DOPLNIT] |
| Provozovatel | [DOPLNIT: název / jméno, IČO] |
| Účel a důvod zpracování | [DOPLNIT: operativní plán / doložení k operativní kartě, právní a věcný důvod] |
| Navazující DZP | [DOPLNIT: název, datum a verze plánu či karty] |
| Místo a rozsah účinnosti | [DOPLNIT: provozy, objekty, podlaží] |
| Datum, verze, zpracovatel | [DOPLNIT] |

## 2. Použité podklady

PBŘ a změny, výkresy, provozní údaje a prohlídka, vlastnosti látek, dokumentace zařízení, požární poplachový plán kraje a aktuální podklady k jednotkám. U metody výpočtu uveďte název, vydání, část a důvod použitelnosti; ověřte místní metodiku HZS. Starší metodický návod nenahrazuje aktuální složení jednotek.

| Podklad | Autor, datum / revize | Použitá část |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNIT] | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] |

## 3. Parametry objektu rozhodné pro zásah

Konstrukce, výšky, podlaží, požární úseky, únikové a zásahové cesty, technologie, počty osob a osoby vyžadující pomoc. Údaje musí souhlasit s kartou, výkresy a skutečností.

[DOPLNIT: parametry, omezení a zdroje]

## 4. Důvod zpracování DZP

Rozlište vysoké požární nebezpečí podle § 4 odst. 3 zákona, složité podmínky pro zásah podle konkrétního písmene § 18 vyhlášky a další důvod podle § 34 odst. 2. Nepřiřazujte každému objektu § 18, plyne-li povinnost z jiného důvodu. Parametry porovnejte s přesným zněním ustanovení.

[DOPLNIT: ustanovení, skutkové hodnoty a zdroje]

## 5. Nejsložitější varianta požáru

Porovnejte scénáře podle ohrožení osob, šíření a dostupnosti zásahu. Zdůvodněte nejnepříznivější reálnou variantu. Uveďte místo vzniku, geometrii, rychlost šíření a její zdroj, požární zatížení, vliv konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení. Jejich účinnost uvažujte při doložených podmínkách funkce.

[DOPLNIT: scénáře, rozhodná varianta, předpoklady a výpočtová příloha]

### Časový průběh

Doba volného rozvoje končí zahájením účinného zásahu. Zahrňte zjištění, ohlášení, výjezd, jízdu a rozvinutí; u převzatého celkového času nesčítejte části podruhé. Odlišujte příjezd jednotky a její nasazení.

| Děj / časový bod | Doba nebo čas od vzniku [min] | Zdroj a předpoklady |
| --- | --- | --- |
| Zjištění a ohlášení požáru | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] |
| Výjezd a jízda jednotek | [DOPLNIT: po jednotkách] | [DOPLNIT] |
| Rozvinutí a zahájení zásahu | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] |
| Doba volného rozvoje | [DOPLNIT: výpočet] | [DOPLNIT] |

## 6. Potřeba sil a prostředků

Pro rozhodné časy doložte rozměry požáru a hasební plochu, intenzitu dodávky hasiva, počet a výkon proudů. Uveďte jednotky, vzorce, vstupy a zdroje. Vedle hašení zahrňte záchranu, průzkum, dopravu vody, obsluhu techniky, jištění a zálohu.

| Potřeba | Výpočet / výsledek | Podmínky a zdroj |
| --- | --- | --- |
| Plocha požáru a hasební plocha | [DOPLNIT: m², průběh v čase] | [DOPLNIT] |
| Proudy a dodávka hasiva | [DOPLNIT: počet, l/min] | [DOPLNIT] |
| Zásoba a doprava vody / hasiva | [DOPLNIT: množství, doba, způsob] | [DOPLNIT] |
| Hasiči, dýchací technika a záloha | [DOPLNIT: počet a úkoly] | [DOPLNIT] |
| Další a speciální technika | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] |

Porovnávejte postupně dostupné síly podle příslušného požárního poplachového plánu kraje. Počet proudů sám neurčuje stupeň poplachu; I. stupeň nepovažujte předem za nedostatečný.

## 7. Podmínky a omezení zásahu

Příjezdy, nástupní plochy, dosah výškové techniky, vydatnost vody, přístup k uzávěrům a ovládání zařízení. U FVE, baterií a dobíjení popište vypnutí a zbývající rizika. Doplňte tlakové lahve, nebezpečné látky, riziko zřícení a součinnost provozovatele a dalších služeb.

[DOPLNIT: omezení a jejich vliv na postup a čas zásahu]

## 8. Předpokládané jednotky a nasazení

Vycházejte z požárního poplachového plánu kraje a doložených údajů o výjezdu, dojezdu, obsazení a technice. Plošné pokrytí kraje samo nezaručuje konkrétní příjezdový čas. Uveďte zdroj a datum ověření.

| Jednotka / stupeň | Příjezd a nasazení [min od vzniku] | Lidé a technika | Úkol |
| --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNIT] | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] | [DOPLNIT] |

## 9. Závěr a návaznost na kartu

[DOPLNIT: pokrytí potřeby prostředky v rozhodných časech, nedostatky a opatření]

[DOPLNIT: doporučený stupeň poplachu a zdůvodnění podle výpočtu a krajského plánu]

Závěr musí souhlasit s kartou či plánem a výkresy. Vyšší stupeň odvoďte z doložené potřeby; rozlište požární poplachový plán kraje od stupňů poplachu integrovaného záchranného systému.

## 10. Přílohy, zpracování a schválení

| Údaj | Vyplňte |
| --- | --- |
| Výpočty a výkresy | [DOPLNIT: seznam, označení a verze] |
| Zpracovatel DZP | [DOPLNIT: jméno, OZO / technik PO, číslo osvědčení] |
| Datum a podpis | [DOPLNIT] |
| Schválil za provozovatele | [DOPLNIT: oprávněná osoba podle § 40 odst. 3, funkce, datum a podpis] |

Studii připojte k příslušné DZP. Schvalování DZP orgánem státního požárního dozoru se řídí § 6b zákona; podpis za provozovatele je nenahrazuje.

## Opora šablony

Zákon č. 133/1985 Sb., zejména § 6b a § 11; vyhláška č. 246/2001 Sb., zejména § 18, § 34 a § 40. Právní stav ověřen 7. 9. 2026. Výpočet a předurčené jednotky ověřte podle aktuálních podkladů příslušného HZS kraje.

Pomoc se zpracováním: Z vašich podkladů připravíme koncept studie navázaný na DZP, zpravidla do 24 hodin od odeslání kompletních podkladů. Od 800 Kč. Požární apka · info@pozarniapka.cz